## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 1.工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层； 2.工程地点：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂； 3.工程内容：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备。 二、编制范围： 1.呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂二层：食堂主灶间及面点间新增排烟管道、排烟设备、烟井开口及恢复；食堂副食热加工间及主食热加工间拆除更换部分天棚工程。 三、编制依据： 1.依据:《设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013) 2.2017届计价依据：《内蒙古自治区市政工程预算定额》、 《内蒙古自治区建设工程费用定额》、 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》等； 3.2021届计价依据《内蒙古自治区市政维修养护工程预算定额》 4.建设单位的改造意见； 5.有关规范及标准图集； 四、考虑的施工方法与措施 1.依据建设单位提供资料内容计算。 五、其他说明 1.本工程依据甲方要求未设置暂列金； 2.本工程设置计日工费用详见相关表格； 3.本工程设置材料暂估价： （1）高压低噪音柜：10130.25元； （2）管道净化器：10920.00元； 4.本工程工程量均为暂估； 5.副食热加工间及主食热加工间天棚拆安考虑原有材料的利用，安装材料仅考虑20%损耗为新购置材料。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表【呼伦贝尔职业技术学院南区
单项工程投标报价汇总表
工程名称：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 通风工程
2 | 天棚工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【通风工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二层厨房排烟管道烟井预留管新风系统
1 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称：主灶间排烟管道 2.规格：1200*600，1.0mm镀锌钢板 3.其他：工程量暂估 |  | m2 | 90
2 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称：面点间排烟管道 2.规格：1200*600，1.0mm镀锌钢板 3.其他：工程量暂估 |  | m2 | 100.8
3 | 030703021001 | 高压低噪音风柜 | 1.名称：高压低噪音风柜 2.规格：定制不锈钢外壳流量每小时24000-39000立方米 3.其他：工程量暂估 |  | 个 | 1
4 | 030701010001 | 管道净化器 | 1.名称：管道净化器 2.规格：定制不锈钢外壳流量每小时26000-40000立方米 3.其他：工程量暂估 |  | 台 | 1
5 | 030702003002 | 管道变径 | 1.名称：管道变径 2.规格：不锈钢900*（780*750）*1000 3.其他：工程量暂估 |  | m2 | 3.33
6 | 030702003001 | 管道变径 | 1.名称：管道变径 2.规格：不锈钢（1100*1270）*（1688*1044）*1000 3.其他：工程量暂估 |  | m2 | 5.1
7 | 031208007001 | 防尘网 | 1.名称：防尘网 2.规格：1916*880*1245 3.其他：工程量暂估 |  | 套 | 1
8 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.名称：烟井开口及修复 2.规格：1200*1100 3.其他：工程量暂估 |  | m2 | 6.6
分部小计
措施项目
9 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【通风工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001 | 安全文明施工费
1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 031302001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8
4 | 03B001 | 工程定位复测费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.1
6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
7 | 031302002001 | 夜间施工增加费
8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增加费
9 | 031302005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【通风工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风工程 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【通风工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 管道净化器 | 台 |  | 1 |  | 10920 | 10920
2 | 高压低噪音风柜 | 个 |  | 1 |  | 10130.25 | 10130.25
合计 | [6 empty] | 21050.25
总合计 | [6 empty] | 21050.25
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-4 计日工表【通风工程】
计 日 工 表
工程名称：通风工程 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【通风工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：通风工程 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险
(1) | 养老失业保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 10.5
(2) | 基本医疗保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
(3) | 工伤保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
(4) | 生育保险 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.3
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 3.7
1.3 | 水利建设基金 |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整 |  |  |  | 0.4
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【通风工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：通风工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 圆钢 | kg | [5 empty] | φ5.5~9
2 | 扁钢(59以内) | kg
3 | 槽钢 | kg | [5 empty] | 5~16#
4 | 角钢 | kg | [5 empty] | 50×5以内
5 | 镀锌薄钢板 | m2 |  |  | 宣钢 | 内蒙古晟迈贸易有限公司 |  | δ1.0
6 | 不锈钢板 | m2 | [5 empty] | δ3.0
7 | 橡胶板 | kg | [5 empty] | δ1~3
8 | 耐酸橡胶板 | kg | [5 empty] | δ3
9 | 六角螺栓带螺母 | 10套 | [5 empty] | M8×30~50
10 | 六角螺栓带螺母 | 10套 | [5 empty] | M8×75以下
11 | 膨胀螺栓 | 套 | [5 empty] | M12
12 | 不锈钢焊条 | kg | [5 empty] | A102 φ3.2
13 | 低碳钢焊条 | kg | [5 empty] | J422 φ3.2
14 | 不锈钢防尘网 | m2 | [5 empty] | 1916*880*1245
15 | 烧结煤矸石普通砖 | 千块 | [5 empty] | 240×115×53
16 | 板枋材 | m3
17 | 其他材料费 | 元
18 | 干混砌筑砂浆 | m3 | [5 empty] | M10
19 | 管道净化器 | 台
20 | 高压低噪音风柜 | 个 |  |  | 中电 | 佛山市中电嘉进环境科技有限公司海口办事处
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【天棚工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：天棚工程 |  |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
二层厨房排烟管道安装拆除恢复天棚
1 | 011606003009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 副食热加工 1.名称：拆除轻钢龙骨铝扣板天棚 2.其他：工程量暂估 |  | m2 | 189.4
2 | 011606003010 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 主食热加工 1.名称：拆除轻钢龙骨铝扣板天棚 2.其他：工程量暂估 |  | m2 | 189.4
3 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 副食热加工 1.名称：轻钢龙骨铝扣板天棚 2.其他：工程量暂估 3.说明：材料仅考虑20%损耗换新 |  | m2 | 189.4
4 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 主食热加工 1.名称：轻钢龙骨铝扣板天棚 2.其他：工程量暂估 3.说明：材料仅考虑20%损耗换新 |  | m2 | 189.4
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【天棚工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天棚工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001 | 安全文明施工费
1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2
1.2 | 011707001002 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5
3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1
4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费
6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增加费
7 | 011707005002 | 冬季施工增加费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【天棚工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：天棚工程 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.2 | 材料暂估价 |  | 一 |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费
合计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【天棚工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：天棚工程 |  |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
总合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-4 计日工表【天棚工程】
计 日 工 表
工程名称：天棚工程 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【天棚工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：天棚工程 |  | 标段：呼伦贝尔职业技术学院南区学生食堂排烟设备-二层 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 环境保护税
1.4 | 环境保护税
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表【天棚工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：天棚工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 铝合金靠墙条板 | m2
2 | 射钉 | 10个
3 | 六角螺栓 | kg
4 | 膨胀螺栓 | 10个 | [5 empty] | M8×80
5 | 低合金钢焊条 | kg | [5 empty] | E43系列
6 | 铁件综合 | kg
7 | 铝合金嵌入式方板 | m2
8 | 轻钢龙骨不上人型(平面) | m2 | [5 empty] | 600×600
9 | 吊杆 | kg
10 | 电 | kw·h
11 | 建筑垃圾 | m3
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。